## М-3
[13 empty] | содержание помещений | текущий ремонт | Расчётная площадь (площадь на которую расчитывается тариф) | 28479.6 | кв.м.
[15 empty] | Тариф за содержание и тек. ремонт | 41.46 | руб/м2
Отчет о выполнении / оказании работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого дома по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Молодёжная дом 3 на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Работа (услуга) |  | Вид обслуживания | Ед. изм. | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год |  | Переодичность | Тариф |  | Для заполнения вкладки "Размер платы"
1 | Услуги по управлению | управление | м2 | 0.064767 | 28479.6 | 365 | 673257.744 | 943440 | ежедневно | 1.97 |  | 673257.744
2 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории; Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | содержание помещений | куб.м. | 1.5499 | 5145 | 12 | 95691.456 |  | 1 раз в месяц | 0.28 |  | 95691.456
3 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | содержание помещений | куб.м. | 0.07045 | 5145 | 264 | 95691.456 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.28 |  | 95691.456
4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | содержание помещений | куб.м. | 0.038486 | 147998 | 12 | 68351.04 |  | 1 раз в месяц | 0.2 |  | 68351.04
5 | Работы выполняемые по восстанволению утепления наружных стен здания | работы за счет средств застройщика | кв.м. | 1695 | 114.6 | 1 | 194247 |  | в период с 15.08.2017 - 05.09.2017 |  |  | 0
6 | Работы выполняемые по восстановлению герметизации швов примыканий наружных стен здания к плитам перекрытий | работы за счет средств застройщика | кв.м. | 520 | 43.1 | 1 | 22412 |  | в период с 15.08.2017 - 05.09.2017 |  |  | 0
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.54427 | 34535 | 4 | 75186.144 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.22 |  | 75186.144
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | содержание помещений | кв.м. | 1.3854 | 34535 | 2 | 95691.456 |  | апрель, октябрь | 0.28 |  | 95691.456
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: Проверка кровли на отсутствие протечек. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | содержание помещений | кв.м. | 0.25 | 1381.4 | 264 | 91172.4 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.45 |  | 153789.84
10 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах. | содержание помещений | кв.м. | 1.84 | 1381.4 | 2 | 5083.552 |  | апрель, октябрь
11 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | содержание помещений | кв.м. | 0.19 | 1381.4 | 48 | 12598.368 |  | 1 раз в неделю
12 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | содержание помещений | кв.м. | 0.19 | 1381.4 | 48 | 12598.368 |  | 1 раз в неделю |  | 153961.768
13 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.15 | 1381.4 | 48 | 9946.08 |  | 1 раз в неделю
14 | Восстановление гидроизоляционного слоя кровли в зонах воронок и примыканий к парапетам | текущий ремонт | м2 | 1095 | 12.5 | 1 | 13687.5 |  | в период с 20.07.2017-05.08.2017
15 | Окраска металлических ограждений кровли, пожарных лестниц на кровле, дверей | текущий ремонт | м2 | 485 | 18.3 | 1 | 8875.5 |  | в период с 11.06.2017 по 23.06.2017
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | куб.м. | 3.2 | 2074 | 12 | 79641.6 |  | 1 раз в месяц | 0.28 | 95696.6 | 95691.456
17 | Работы во восстановлению примыканий лестничных маршей к стенам, заделка трещин, восстановление отделочного слоя | текущий ремонт | м.п. | 650 | 24.7 | 1 | 16055 |  | 01.06.17 по 10.06.17 |  |  | 0
18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | содержание помещений | кв.м. | 0.92 | 18172 | 4 | 66872.96 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.24 |  | 82021.248
19 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | содержание помещений | шт | 5.65 | 2 | 264 | 2983.2 |  | Ежедневно (во время обхода) |  | 82386.76
20 | Ремонт плитки по крыльцу и цоколю | текущий ремонт | м2 | 1780 | 6.8 | 1 | 12104 |  | 20.06.17 по 28.06.17
21 | Ремонт и покраска фасада здания (дисков, входов в подвал) | текущий ремонт | м2 | 395 | 1.08 | 1 | 426.6 |  | 15.05.17 по 20.05.17
22 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | содержание помещений | шт | 0.32 | 615 | 264 | 51955.2 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.32 |  | 109361.664
23 | Окраска металлических дверей на пожарной лестнице | текущий ремонт | шт | 960 | 3 | 1 | 2880 |  | 20.05.17 по 22.05.17 |  | 109810.2
24 | Замена доводчиков вышедших из строя | текущий ремонт | шт | 1650 | 29 | 1 | 47850 |  | Ежемесячно
25 | Замена уплотнительной ленты в притворах | текущий ремонт | м.п. | 125 | 57 | 1 | 7125 |  | октябрь-апрель
26 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. Проверка звукоизоляции и огнезащиты.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | содержание помещений | куб.м. | 0.09 | 147998 | 12 | 159837.84 |  | Ежемесячно | 0.6 | 205062.84 | 205053.12
27 | Востановление окрасочного слоя в местах общего пользования, заделка трещин | текущий ремонт | м2 | 675 | 67 | 1 | 45225 |  | 28.06.17 по 12.07.17
28 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.18 | 34535 | 12 | 74595.6 |  | 1 раз в месяц | 0.23 | 78105.6 | 78603.696
29 | Восстановление плитки в лифтовых холлах | текущий ремонт | м2 | 1350 | 2.6 | 1 | 3510 |  | 28.06.17 по 12.07.17
30 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | содержание помещений | шт | 1.66 | 615 | 48 | 49003.2 |  | 1 раз в неделю | 0.27 | 92053.2 | 92273.904
31 | Замена дверной фурнитуры (ручек, замков комплекты) | текущий ремонт | шт | 1230 | 35 | 1 | 43050 |  | Ежемесячно
32 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | шт | 856 | 3 | 12 | 30816 |  | 1 раз в месяц | 0.36 | 30816 | 123031.872 | -92215.872
33 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | текущий ремонт | м.п. | 1.25 | 5698 | 4 | 28490 |  | 1 раз в квартал | 0.25 | 121994 | 85438.8 | 36555.2
34 | Чистка клапонов дымоудаления | текущий ремонт | шт | 487 | 192 | 1 | 93504 |  | 05.06.2017 по 05.07.2017
35 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | содержание помещений | м.п. | 0.74973 | 5698 | 4 | 17087.76 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.05 |  | 17087.76
36 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | текущий ремонт | м.п. | 2.9989 | 5698 | 1 | 17087.76 |  | июнь, июль | 0.05 |  | 17087.76
37 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | содержание помещений | м.п. | 0.59978 | 5698 | 1 | 3417.552 |  | июль | 0.01 |  | 3417.552
38 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | текущий ремонт | м.п. | 0.65 | 5698 | 12 | 44444.4 |  | 1 раз в месяц | 0.15 | 67044.4 | 51263.28 | 15781.12
39 | Комплексное испытание систем приточной и вытяжной противодымных вентиляций в жилом доме | текущий ремонт | шт | 11300 | 2 | 1 | 22600 |  | 09.04.2017 20.09.2017
40 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах в соответствии с регламентом проведения работ; Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | содержание помещений | кв.м. | 3.1433 | 280 | 365 | 321249.888 |  | ежедневно | 0.94 |  | 321249.888
41 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. (подготовка к отопительному периоду) | текущий ремонт | кв.м. | 0.66 | 28479.6 | 12 | 225558.432 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 | 0.66 |  | 225558.432
42 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений. | текущий ремонт | кв.м. | 0.59 | 28479.6 | 12 | 201635.568 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 | 0.59 |  | 201635.568
43 | Ремонт циркуляционного насоса системы отопления первой зоны | текущий ремонт | шт | 8500 | 1 | 1 | 8500 |  | 12.04.2017 по 30.04.2017 | 0.47 |  | 160624.944
44 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | текущий ремонт | кв.м. | 0.47 | 28479.6 | 12 | 160624.944 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 |  | 169124.944 |  | 8500
45 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) на системах водоснабжения | текущий ремонт | кв.м. | 0.01 | 28479.6 | 365 | 103950.54 |  | ежедневно | 0.3 |  | 102526.56
46 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | содержание помещений | кв.м. | 0.01 | 28479.6 | 365 | 103950.54 |  | Ежедневно | 0.3 |  | 102526.56
47 | Контроль состояния неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | текущий ремонт | шт | 0.06 | 28479.6 | 12 | 20505.312 |  | май | 0.09 | 30705.312 | 30757.968
47 | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | текущий ремонт | шт | 425 | 24 | 1 | 10200 |  | май
48 | Замена запорной арматуры на системе отопления на этажах | текущий ремонт | шт | 1130 | 6 | 1 | 6780 |  | апрель, май, август, сентябрь | 0.1 | 34120.416 | 34175.52
49 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | текущий ремонт | кв.м. | 0.08 | 28479.6 | 12 | 27340.416 |  | Ежемесячно
50 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | текущий ремонт | кв.м. | 0.06 | 28479.6 | 12 | 20505.312 |  | Ежемесячно | 0.85 |  | 290491.92
51 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока. | текущий ремонт | кв.м. | 0.06 | 28479.6 | 12 | 20505.312 |  | Ежемесячно
52 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | текущий ремонт | кв.м. | 0.06 | 28479.6 | 12 | 20505.312 |  | Ежемесячно
53 | Очистка и промывка водонапорных баков. | текущий ремонт | кв.м. | 0.06 | 28479.6 | 12 | 20505.312 |  | Ежемесячно
54 | Прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах горячего водоснабжения | текущий ремонт | шт | 112 | 72 | 4 | 32256 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
55 | Прочистка поэтажных регуляторов давления на распределительных коллекторах горячего водоснабжения | текущий ремонт | шт | 85 | 72 | 4 | 24480 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  | 290538.528
56 | Прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах холодного водоснабжения | текущий ремонт | шт | 112 | 72 | 4 | 32256 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
57 | Прочистка поэтажных регуляторов давления на распределительных коллекторах холодного водоснабжения | текущий ремонт | шт | 85 | 72 | 4 | 24480 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
58 | Промывка систем горячего водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.56 | 12458 | 4 | 27905.92 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
59 | Гидравлические испытания систем горячего водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.43 | 12458 | 4 | 21427.76 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
60 | Промывка систем холодного водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.56 | 12840 | 4 | 28761.6 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
61 | Замена поврежденного трубопровода системы канализации | текущий ремонт | м.п. | 425 | 15 | 1 | 6375 |  | Ежемесячно
62 | Промывка систем фекальной канализации | текущий ремонт | м.п. | 2.5 | 618 | 4 | 6180 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
63 | Промывка систем ливневой канализации | текущий ремонт | м.п. | 2.5 | 879 | 2 | 4395 |  | апрель, октябрь
64 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | содержание помещений | м.п. | 2.6403 | 42715 | 1 | 112779.216 |  | 26.06.2017 по 15.07.2017 | 0.33 |  | 112779.216
65 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | содержание помещений | кв.м. | 3.24 | 28479.6 | 1 | 92273.904 |  | сентябрь | 0.27 |  | 92273.904
66 | Удаление воздуха из системы отопления. | текущий ремонт | кв.м. | 0.27 | 28479.6 | 12 | 92273.904 |  | Ежемесячно | 0.27 |  | 92273.904
67 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно - коррозионных отложений. | текущий ремонт | кв.м. | 0.81 | 28479.6 | 4 | 92273.904 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.27 |  | 92273.904
68 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | содержание помещений | кв.м. | 0.77 | 28479.6 | 12 | 263151.504 |  | Ежемесячно | 1.24 | 426761.504 | 423776.448
69 | Замена люминиесцентных ламп в местах общего пользования | текущий ремонт | шт | 125 | 142 | 1 | 17750 |  | Ежемесячно
70 | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | текущий ремонт | шт | 660 | 7 | 1 | 4620 |  | Ежемесячно
71 | Замена датчиков движения на освещении | текущий ремонт | шт | 780 | 6 | 1 | 4680 |  | Ежемесячно
72 | Замена светильников на лестничной клетке | текущий ремонт | шт | 1220 | 48 | 1 | 58560 |  | Ежемесячно
73 | Установка системы видеонаблюдения на 8 камер с видеорегистратором и монитором | текущий ремонт | шт | 78000 | 1 | 1 | 78000 |  | март-апрель
74 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | содержание помещений | кв.м. | 1.45 | 28479.6 | 12 | 495545.04 |  | Ежемесячно | 1.45 |  | 495545.04
75 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | содержание помещений | шт. | 358.921 | 9 | 365 | 1179055.44 |  | Круглосуточно | 3.45 |  | 1179055.44
76 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). | содержание помещений | шт. | 168.5368 | 9 | 365 | 553643.424 |  | Ежемесячно | 1.62 |  | 553643.424
77 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | содержание помещений | шт. | 168.5368 | 9 | 365 | 553643.424 |  | Круглосуточно | 1.62 |  | 553643.424
78 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | содержание помещений | шт. | 5031.396 | 9 | 12 | 543390.768 |  | Ежемесячно | 1.59 |  | 543390.768
79 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | содержание помещений | кв.м. | 0.40655 | 5604.1 | 240 | 546808.32 |  | Влажная 5 раз в неделю. Сухая 5 раз в неделю. | 1.6 |  | 546808.32
80 | Влажная протирка перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | содержание помещений | кв.м. | 1.7279 | 5604.1 | 48 | 464787.072 |  | 1 раз в неделю | 1.36 |  | 464787.072
81 | Мытье окон | содержание помещений | кв.м. | 373.7948 | 32 | 2 | 23922.864 |  | апрель, август | 0.07 |  | 23922.864
82 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | содержание помещений | кв.м. | 26.2168 | 25 | 365 | 239228.64 |  | Ежедневно | 0.7 |  | 239228.64
83 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | содержание помещений | кв.м. | 0.9 | 28479.6 | 12 | 307579.68 |  | 12 раз в год | 0.9 |  | 307579.68
84 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | содержание помещений | кв.м. | 0.1996 | 4756 | 180 | 170877.6 |  | ноябрь-апрель | 0.5 |  | 170877.6
85 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | содержание помещений | кв.м. | 0.18364 | 4756 | 180 | 157207.392 |  | ноябрь-апрель | 0.46 |  | 157207.392
86 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | содержание помещений | кв.м. | 0.1996 | 4756 | 180 | 170877.6 |  | ноябрь-апрель | 0.5 |  | 170877.6
87 | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | содержание помещений | кв.м. | 0.27945 | 4756 | 180 | 239228.64 |  | ноябрь-апрель | 0.7 |  | 239228.64
88 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома в холодный период года. | содержание помещений | кв.м. | 0.1996 | 4756 | 180 | 170877.6 |  | Ежедневно | 0.5 |  | 170877.6
89 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | содержание помещений | кв.м. | 3.6747 | 127.4 | 365 | 170877.6 |  | Ежедневно | 0.5 |  | 170877.6
90 | Подметание и уборка придомовой территории. | содержание помещений | кв.м. | 0.16931 | 4756 | 365 | 293909.472 |  | Ежедневно | 0.86 |  | 293909.472
91 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома в тёплый период года. | содержание помещений | кв.м. | 0.30134 | 4756 | 155 | 222140.88 |  | Ежедневно | 0.65 |  | 222140.88
92 | Уборка и выкашивание газонов. | содержание помещений | кв.м. | 27.5951 | 805 | 10 | 222140.88 |  | 2 раза в месяц | 0.65 |  | 222140.88
93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | содержание помещений | кв.м. | 7.3494 | 127.4 | 365 | 341755.2 |  | Ежедневно | 1 |  | 341755.2
94 | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров. | содержание помещений | кв.м. | 2.1 | 28479.6 | 12 | 717685.92 |  | Ежедневно | 2.1 |  | 717685.92
95 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | содержание помещений | кв.м. | 1.71 | 28479.6 | 12 | 584401.392 |  | ежедневно | 1.71 |  | 584401.392
96 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | содержание помещений | кв.м. | 0.45 | 28479.6 | 12 | 153789.84 |  | Пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения - 1 раз в неделю; сигнализации, средств противопожарной защиты, противодымной защиты - 1 раз в квартал; противопожарного водоснабжения - 2 раза в год | 0.45 |  | 153789.84
97 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | текущий ремонт | кв.м. | 0.10882 | 28479.6 | 365 | 1131209.712 |  | Ежедневно | 3.31 |  | 1131209.712
98 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | содержание помещений | кв.м. | 0.12 | 28479.6 | 4 | 13670.208 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.04 |  | 13670.208
99 | Установка малых форм на придомовой территории (урна) | текущий ремонт | шт | 4250 | 6 | 1 | 25500 |  | сентябрь
100 | Установка малых форм на придомовой территории (скамья) | текущий ремонт | шт | 7850 | 5 | 1 | 39250 |  | сентябрь
101 | Установка столбов парковочных на придомовой территории | текущий ремонт | шт | 1700 | 16 | 1 | 27200 |  | апрель
102 | Устройство ограждений площадок и тротуаров | текущий ремонт | м.п. | 560 | 64 | 1 | 35840 |  | апрель -май
103 | Устройство пешеходной дорожки | текущий ремонт | м2 | 2857 | 16 | 1 | 45712 |  | август
104 | Ремонт тротуаров | текущий ремонт | м2 | 1350 | 23 | 1 | 31050 |  | сентябрь
105 | Устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров | текущий ремонт | м2 | 1320 | 18 | 1 | 23760 |  | август- сентябрь
| Всего: | [5 empty] | 14588815.944 |  |  | 41.46 |  | 673257.744
| Генеральный директор | Е.Е. Хисаева
Площадь
| Тариф |  |  | 120917.6126 | 28479.6 | 12 |  |  |  | 41.46 |  | 14169170.592
|  |  |  | 41.46 | 28479.6 | 12 | 14169170.592
-419645.352
Note on G6: Количество дней