## М-4
[13 empty] | содержание помещений | текущий ремонт | Расчётная площадь (площадь на которую расчитывается тариф) | 46156.9 | кв.м.
[15 empty] | Тариф за содержание и тек. ремонт | 41.46 | руб/м2
Отчет о выполнении / оказании работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого дома по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Молодёжная дом 4 на период с 10.04.2017 по 31.12.2017
Работа (услуга) |  | Вид обслуживания | Ед. изм. | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год |  | Переодичность | Тариф |  | Для заполнения вкладки "Размер платы"
1 | Услуги по управлению | управление | кв.м. | 0.064473 | 46156.9 | 275 | 818361.837 | 943440 | ежедневно | 1.97 |  | 818361.837
2 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории; Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | содержание помещений | куб.м. | 0.043488 | 74296 | 36 | 116315.388 |  | 1 раз в неделю | 0.28 | 348155.388 | 116315.388
3 | Восстановление гидроизоляции фундаментов стен и перекрытий, а также дефформационных швов | за счет средств заказчика | кв.м. | 1380 | 168 | 1 | 231840 |  | по мере возникновения протечек |  |  | 0
4 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | содержание помещений | кв.м. | 0.034279 | 18851.3 | 180 | 116315.388 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.28 |  | 116315.388
5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | содержание помещений | куб.м. | 0.032642 | 282810 | 9 | 83082.42 |  | 1 раз в месяц | 0.2 |  | 83082.42
6 | Работы выполняемые по восстановлению герметизации швов примыканий наружных стен здания к плитам перекрытий | работы за счет средств застройщика | м.п. | 520 | 19 | 1 | 9880 |  | в период с 10.09.2017 по 15.10.2017 |  |  | 0
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.66 | 46156.9 | 3 | 91390.662 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.22 |  | 91390.662
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | содержание помещений | кв.м. | 1.26 | 46156.9 | 2 | 116315.388 |  | апрель, ноябрь | 0.28 |  | 116315.388
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: Проверка кровли на отсутствие протечек. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | содержание помещений | кв.м. | 0.2 | 3165.1 | 180 | 113943.6 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.45 | 187120.712 | 186935.445
10 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений и других элементов на эксплуатируемых крышах. | содержание помещений | кв.м. | 1.84 | 3165.1 | 2 | 11647.568 |  | апрель, октябрь |  |  | 0
11 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | содержание помещений | кв.м. | 0.18 | 3165.1 | 36 | 20509.848 |  | 1 раз в неделю |  |  | 0
12 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | содержание помещений | кв.м. | 0.18 | 3165.1 | 36 | 20509.848 |  | 1 раз в неделю |  |  | 0
13 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.18 | 3165.1 | 36 | 20509.848 |  | 1 раз в неделю |  |  | 0
14 | Восстановление гидроизоляционного слоя кровли в зонах воронок и примяканий к парапетам | за счет средств заказчика | м2 | 1095 | 68 | 1 | 74460 |  | в период с 20.07.2017-20.12.2017 |  |  | 0
15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | куб.м. | 4.1443 | 3118.5 | 9 | 116315.388 |  | 1 раз в месяц | 0.28 |  | 116315.388
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | содержание помещений | кв.м. | 0.69 | 46156.9 | 3 | 95544.783 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.24 | 100629.783 | 99698.904
17 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | содержание помещений | шт | 5.65 | 5 | 180 | 5085 |  | Ежедневно (во время обхода) |  |  | 0
18 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | содержание помещений | шт | 0.67 | 678 | 180 | 81766.8 |  | Ежедневно (во время обхода) | 0.32 | 132216.8 | 132931.872
19 | Установка доводчиков вышедших из строя | текущий ремонт | шт | 1650 | 28 | 1 | 46200 |  | Ежедневно (во время обхода) |  |  | 0
20 | Замена уплотнительной ленты в притворах | текущий ремонт | м.п. | 125 | 34 | 1 | 4250 |  | октябрь-апрель |  |  | 0
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. Проверка звукоизоляции и огнезащиты.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | содержание помещений | куб.м. | 0.07 | 282810 | 12 | 237560.4 |  | ежедневно | 0.6 | 247760.4 | 249247.26
22 | Востановление окрасочного слоя в местах общего пользования, заделка трещин | содержание помещений | м2 | 680 | 15 | 1 | 10200 |  | 10.11.2017 по 10.12.2017 |  |  | 0
23 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.58615 | 18111.6 | 9 | 95544.783 |  | 1 раз в месяц | 0.23 |  | 95544.783
24 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | содержание помещений | кв.м. | 3.9 | 678 | 36 | 95191.2 |  | 1 раз в неделю | 0.27 | 112411.2 | 112161.267
25 | Замена дверной фурнитуры (ручек, замков комплекты) | текущий ремонт | шт | 1230 | 14 | 1 | 17220 |  | ежемесячно |  |  | 0
26 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | шт | 856 | 3 | 9 | 23112 |  | 1 раз в месяц | 0.05 |  | 20770.605
27 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | содержание помещений | п.м. | 0.8 | 7777 | 3 | 18664.8 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.25 | 112168.8 | 103853.025
28 | Чистка клапанов дымоудаления | содержание помещений | шт | 487 | 192 | 1 | 93504 |  | 05.07.2017 по 05.08.2017 |  |  | 0
29 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | содержание помещений | кв.м. | 0.15 | 46156.9 | 3 | 20770.605 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.05 |  | 20770.605
30 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | содержание помещений | п.м. | 0.059351 | 7777 | 9 | 4154.121 |  | июнь, июль, август | 0.01 |  | 4154.121
31 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | содержание помещений | п.м. | 0.53415 | 7777 | 1 | 4154.121 |  | июль | 0.01 |  | 4154.121
32 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. | содержание помещений | кв.м. | 0.6 | 7777 | 9 | 41995.8 |  | 1 раз в месяц | 0.15 | 64595.8 | 62311.815
33 | Комплексное испытание систем приточной и вытяжной противодымных вентиляций в жилом доме | содержание помещений | шт | 11300 | 2 | 1 | 22600 |  | 20.04.2017 15.09.17 |  |  | 0
34 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах в соответствии с регламентом проведения работ; Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | содержание помещений | кв.м. | 6.3306 | 224.3 | 275 | 390487.374 |  | ежедневно | 0.94 |  | 390487.374
35 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. (подготовка к отопительному периоду) | содержание помещений | кв.м. | 0.66 | 46156.9 | 9 | 274171.986 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 | 0.66 |  | 274171.986
36 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений. | содержание помещений | кв.м. | 0.59 | 46156.9 | 9 | 245093.139 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 | 0.59 |  | 245093.139
37 | Замена насосов подпитки на отоплении 2 зона | текущий ремонт | шт | 68750 | 2 | 1 | 137500 |  | 15.09.2017 по 30.09.2017 | 0.85 | 355503.687 | 353100.285
38 | Замена вибровставок на системе отопления | текущий ремонт | шт | 5690 | 4 | 1 | 22760 |  | 15.09.2017 по 30.09.2017 |  |  | 0
39 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | содержание помещений | кв.м. | 0.47 | 46156.9 | 9 | 195243.687 |  | с 01.06.2017 по 25.06.17 |  |  | 0
40 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) на системах водоснабжения | содержание помещений | кв.м. | 0.01 | 46156.9 | 275 | 126931.475 |  | ежедневно | 0.3 |  | 124623.63
41 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | содержание помещений | кв.м. | 0.01 | 46156.9 | 275 | 126931.475 |  | Ежедневно | 0.3 |  | 124623.63
42 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | содержание помещений | кв.м. | 0.09 | 46156.9 | 9 | 37387.089 |  | май | 0.09 |  | 37387.089
43 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | текущий ремонт | кв.м. | 0.08 | 46156.9 | 9 | 33232.968 |  | ежемесячно | 0.1 | 41757.968 | 41541.21
44 | Замена обратного клапана предохранительного на системе отопления | текущий ремонт | шт | 8525 | 1 | 1 | 8525 |  | ноябрь |  |  | 0
45 | Устройство поэтажных воронок для промывки систем ХВС, ГВС и отопления в канализацию | текущий ремонт | шт | 3820 | 24 | 1 | 91680 |  | июнь, июль, август | 0.25 |  | 103853.025
46 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | текущий ремонт | кв.м. | 0.08 | 46156.9 | 9 | 33232.968 |  | ежемесячно | 1.25 | 413617.748 | 519265.125
47 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока. | содержание помещений | кв.м. | 0.08 | 46156.9 | 9 | 33232.968 |  | ежемесячно |  |  | 0
48 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | текущий ремонт | кв.м. | 0.08 | 46156.9 | 3 | 11077.656 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  | 0
49 | Очистка и промывка водонапорных баков. | содержание помещений | кв.м. | 0.08 | 46156.9 | 3 | 11077.656 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  | 0
50 | Прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах горячего водоснабжения | текущий ремонт | шт | 112 | 95 | 3 | 31920 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  | 0
51 | Прочистка поэтажных регуляторов давления на распределительных коллекторах горячего водоснабжения | текущий ремонт | шт | 85 | 95 | 2 | 16150 |  | май, сентябрь |  |  | 0
52 | Прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах холодного водоснабжения | текущий ремонт | шт | 112 | 95 | 2 | 21280 |  | май, сентябрь |  |  | 0
53 | Прочистка поэтажных регуляторов давления на распределительных коллекторах холодного водоснабжения | текущий ремонт | шт | 85 | 95 | 2 | 16150 |  | май, сентябрь |  |  | 0
54 | Промывка систем горячего водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.56 | 13115 | 2 | 14688.8 |  | май, сентябрь |  |  | 0
55 | Гидравлические испытания систем горячего водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.43 | 13115 | 2 | 11278.9 |  | май, сентябрь |  |  | 0
56 | Промывка систем холодного водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | текущий ремонт | м.п. | 0.56 | 13740 | 2 | 15388.8 |  | май, сентябрь |  |  | 0
57 | Замена поврежденного трубопровода системы канализации | текущий ремонт | м.п. | 480 | 26 | 1 | 12480 |  | ежемесячно |  |  | 0
58 | Замена дренажных насосов в приямках в системе водоотвода | текущий ремонт | шт | 13840 | 5 | 1 | 69200 |  | сентябрь - декабрь |  |  | 0
59 | Замена обратных клапанов на системе водоотвода из приямков | текущий ремонт | шт | 5230 | 13 | 1 | 67990 |  | сентябрь - декабрь |  |  | 0
60 | Ремонт водосточных лотков | текущий ремонт | м.п. | 220 | 48 | 1 | 10560 |  | ежемесячно |  |  | 0
61 | Промывка систем фекальной канализации | текущий ремонт | м.п. | 2.5 | 4400 | 3 | 33000 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  | 0
62 | Промывка систем ливневой канализации | текущий ремонт | м.п. | 2.5 | 982 | 2 | 4910 |  | 2 раза в год |  |  | 0
63 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | текущий ремонт | м.п. | 2.3484 | 58375 | 1 | 137085.993 |  | 26.06.2017 по 15.07.2017 | 0.33 |  | 137085.993
64 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | текущий ремонт | кв.м. | 2.43 | 46156.9 | 1 | 112161.267 |  | сентябрь | 0.27 |  | 112161.267
65 | Удаление воздуха из системы отопления. | текущий ремонт | кв.м. | 0.27 | 46156.9 | 9 | 112161.267 |  | ежемесячно | 0.27 |  | 112161.267
66 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно - коррозионных отложений. | текущий ремонт | кв.м. | 0.81 | 46156.9 | 3 | 112161.267 |  | ноябрь, март, июль | 0.27 |  | 112161.267
67 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | содержание помещений | куб.м. | 0.85 | 28479.6 | 9 | 217868.94 |  | Ежемесячно | 1.33 | 552968.94 | 552498.093
68 | Замена люминиесцентных ламп в местах общего пользования | текущий ремонт | шт | 125 | 168 | 1 | 21000 |  | Ежемесячно |  |  | 0
69 | Техническое обслуживание поэтажных распределительных щитов электроэнергии | текущий ремонт | шт | 260 | 192 | 3 | 149760 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь
70 | Замена датчиков движения на освещении | текущий ремонт | шт | 780 | 6 | 1 | 4680 |  | Ежемесячно |  |  | 0
71 | Замена светильников на лестничной клетке | текущий ремонт | шт | 1220 | 3 | 1 | 3660 |  | Ежемесячно |  |  | 0
72 | Установка системы видеонаблюдения на 16 камер с видеорегистратором и монитором | текущий ремонт | шт | 9750 | 16 | 1 | 156000 |  | апрель -май |  |  | 0
73 | Устройство системы контроля доступа (допуслуга) | текущий ремонт | шт | 493772 | 1 | 1 | 493772 |  | август- сентябрь |  |  | 0
74 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | содержание помещений | кв.м. | 1.45 | 46156.9 | 9 | 602347.545 |  | Ежемесячно | 1.45 |  | 602347.545
75 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | содержание помещений | кв.м. | 3.45 | 46156.9 | 9 | 1433171.745 |  | Круглосуточно | 3.45 |  | 1433171.745
76 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). | содержание помещений | шт | 142.2472 | 12 | 275 | 469415.673 |  | Ежемесячно | 1.13 |  | 469415.673
77 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | содержание помещений | шт | 142.2472 | 12 | 275 | 469415.673 |  | Круглосуточно | 1.13 |  | 469415.673
78 | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | содержание помещений | шт | 4307.9773 | 12 | 9 | 465261.552 |  | Ежемесячно | 1.12 |  | 465261.552
79 | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | содержание помещений | кв.м. | 0.19719 | 17023.2 | 198 | 664659.36 |  | Влажная 5 раз в неделю. Сухая 5 раз в неделю. | 1.6 |  | 664659.36
80 | Влажная протирка перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | содержание помещений | кв.м. | 0.92188 | 17023.2 | 36 | 564960.456 |  | 1 раз в неделю | 1.36 |  | 564960.456
81 | Мытье окон | содержание помещений | кв.м. | 382.6164 | 38 | 2 | 29078.847 |  | апрель, август | 0.07 |  | 29078.847
82 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | содержание помещений | кв.м. | 53.777 | 25 | 275 | 369716.769 |  | Ежедневно | 0.89 |  | 369716.769
83 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | содержание помещений | кв.м. | 2.4403 | 17023.2 | 9 | 373870.89 |  | 12 раз в год | 0.9 |  | 373870.89
84 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | содержание помещений | кв.м. | 1.2762 | 11624.9 | 14 | 207706.05 |  | По мере необходимости | 0.5 |  | 207706.05
85 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | содержание помещений | кв.м. | 0.41095 | 11624.9 | 40 | 191089.566 |  | 1 раз в сутки в дни снегопада | 0.46 |  | 191089.566
86 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | содержание помещений | кв.м. | 0.26276 | 11624.9 | 68 | 207706.05 |  | По мере необходимости | 0.5 |  | 207706.05
87 | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | содержание помещений | кв.м. | 0.62536 | 11624.9 | 40 | 290788.47 |  | 1 раз в сутки во время гололѐда | 0.7 |  | 290788.47
88 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома в зимний период года. | содержание помещений | кв.м. | 0.19853 | 11624.9 | 90 | 207706.05 |  | Ежедневно | 0.5 |  | 207706.05
89 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | содержание помещений | шт | 4.4429 | 170 | 275 | 207706.05 |  | Ежедневно | 0.5 |  | 207706.05
90 | Подметание и уборка придомовой территории. | содержание помещений | кв.м. | 0.11175 | 11624.9 | 275 | 357254.406 |  | Ежедневно | 0.86 |  | 357254.406
91 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома в летний период года. | содержание помещений | кв.м. | 0.12904 | 11624.9 | 180 | 270017.865 |  | Ежедневно | 0.65 |  | 270017.865
92 | Уборка и выкашивание газонов. | содержание помещений | кв.м. | 4.6459 | 5812 | 10 | 270017.865 |  | 2 раза в месяц | 0.65 |  | 270017.865
93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | содержание помещений | шт | 8.8858 | 170 | 275 | 415412.1 |  | Ежедневно | 1 |  | 415412.1
94 | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров. | содержание помещений | кв.м. | 0.068727 | 46156.9 | 275 | 872365.41 |  | Ежедневно | 2.1 |  | 872365.41
95 | Устройство контейнерной площадки на 12 контейнеров | текущий ремонт | м2 | 6750.4466 | 24 | 1 | 162010.719 |  | август- сентябрь | 0.39 |  | 162010.719
96 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | содержание помещений | шт | 1.71 | 46156.9 | 9 | 710354.691 |  | ежедневно | 1.71 |  | 710354.691
97 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | содержание помещений | кв.м. | 0.55 | 46156.9 | 9 | 228476.655 |  | Пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения - 1 раз в неделю; сигнализации, средств противопожарной защиты, противодымной защиты - 1 раз в квартал; противопожарного водоснабжения - 2 раза в год | 0.55 |  | 228476.655
98 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | текущий ремонт | кв.м. | 0.10833 | 46156.9 | 275 | 1375014.051 |  | ежедневно | 3.31 |  | 1375014.051
99 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | текущий ремонт | кв.м. | 0.12 | 46156.9 | 3 | 16616.484 |  | март, июнь, сентябрь, ноябрь | 0.04 |  | 16616.484
100 | Установка малых форм на придомовой территории (урна) | текущий ремонт | шт | 4250 | 6 | 1 | 25500 |  | сентябрь |  |  | 0
101 | Установка малых форм на придомовой территории (скамья) | текущий ремонт | шт | 7850 | 6 | 1 | 47100 |  | сентябрь |  |  | 0
102 | Посадка зеленых насаждений | содержание помещений | шт | 850 | 35 | 1 | 29750 |  | октябрь |  |  | 0
103 | Ремонт тротуаров | текущий ремонт | м2 | 1350 | 44 | 1 | 59400 |  | октябрь |  |  | 0
| Всего: | [5 empty] | 18096679.263 |  |  | 41.46
| Генеральный директор |  |  |  | Е.Е. Хисаева
Площадь
Тариф
41.46
[7 empty] | 17222985.666 |  |  | 17222985.666
818361.837
17222985.666
Note on G6: Количество дней